Štandard nemenného materiálového vyhotovenia radového rodinného domu
- nosný železobetónový skeletový systém

- tehlové obvodové murivo PTH 38 P+D hrúbky 38 cm 
- zateplenie obvodového muriva polystyrénom hrúbky 10cm

- tehlové bytové priečky PTH 11,5 P+D hrúbky 11,5 cm

- strešná krytina


       UV stabilná, fólia Fatrafol
- okná, balkónové dvere
plastové, biele, otváravé / sklopné

6 – komorové, profil Schűco

- tienenie okien 
žiadne 


- steny – úprava povrchov
vápenno cementové omietky

- vonkajšie dvere
hliníkové, zateplené
- elektroinštalácia
elektro rozvody, zásuvkový obvod, umelé 



vetranie v kúpeľni a WC, vnútorný rozvod 



telefónu, domáceho telefónu, príprava pre 



rozvod SKT do obývacej izby
- ÚK a TÚV
kotol Buderus



zásobník TÚV – 60 litrov



radiátory oceľové – Korad


podlahový radiátor (obývačka, spálňa)
- komín 
sústredný

- garážová brána
Hörman, sekčná

PAGE  
1
/8

